| 实验室消防安全专项检查项目表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查要点 |
| 1 | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | （1）保持消防通道通畅。 |
| 2 | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | （2）有可燃气体的实验室不设吊顶。 （3）不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭。 |
| 3 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | （4）烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用。 （5）灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），保险销正常，瓶身无破损、腐蚀。 |